ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства

Новосибирской области

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, на 1 тыс. человек | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроснабжение | 1200 кВт/ч | не нормируется |
| 2 | Водоснабжение | 300 м3/сут. | не нормируется |
| 3 | Водоотведение | 300 м3/сут. | не нормируется |
| 4 | Теплоснабжение | 4 Гкал/ч | не нормируется |
| 5 | Поверхностные сточные воды | 720 м3/мес. | не нормируется |

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, км/кв. км | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры | 4,0–5,5 | не нормируется |

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек | в пределах транспортной доступности |
| 2 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения; 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | 1000 м |
| 3 | Общеобразовательные организации | 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения; 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | пешеходная доступность: для учащихся 1 ступени обучения – 2000 м; для учащихся 2 - 3 ступени обучения – 4000 м транспортная доступность: для учащихся 1 ступени обучения – 15 минут в одну сторону; для учащихся 2 - 3 ступени обучения – 30 минут в одну сторону |
| 4 | Организации дополнительного образования | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | транспортная доступность: 30 минут в одну сторону |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181,5 посещение в смену на 10 тыс. человек | 30 минут |
| 6 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 134,7 койки на 10 тыс. человек | не нормируется |
| 7 | Медицинские организации скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10 тыс. человек | не нормируется |

_________