Сведения об очистке сточных вод.

Сведения об очистке сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения на территории города Новосибирска, по данным предоставленным МУП города Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» на 01 октября 2013 года.

Сведения об очистке сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 выпуск | 2 выпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПК полн. | мг/дм³ | 15 | 14,1 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 12,2 | 13,2 |

Мероприятия плана снижения сбросов, согласно ч. 6 ст. 26 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» будут учтены при формировании инвестиционной программы и установлении для организации осуществляющей водоотведение тарифов на водоотведение или тарифов на очистку сточных вод.

Инвестиционная программа МУП города Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» находится в стадии разработки и будет утверждена в конце 2013 года.

Для того, чтобы мероприятия плана по снижению сбросов и инвестиционной программы соответствовали друг другу, после утверждения инвестиционной программы, согласно п. 8 Положения о плане снижения сбросов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.04.2013 № 317, МУП города Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» в срок до 1 июля 2014 года направит на согласование план снижения сбросов с мероприятиями, которые войдут в инвестиционную программу.